ОГБпОУ  «КОСТРОМСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора ОГБПОУ

«Костромской машиностроительный техникум»

От 28.08.2016 № 209

Рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Монтаж осветительных электропроводок и электрооборудования

2016 г.

Рабочая программа модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Организация-разработчик:                                                                                               Областное  государственное  бюджетное профессиональное образовательное  учреждение   «Костромской машиностроительный техникум»

Разработчики:

Ильиных Анатолий Борисович  - преподаватель, высшая квалификационная категория

# СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 11 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 13 |

1. паспорт рабочей ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 01. Монтаж осветительных электропроводок и электрооборудования

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

монтаж осветительных электропроводок и электрооборудования,  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах);

ПК 1.2. Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты;

ПК 1.3. Контролировать качество выполненных работ.

ПК 1.4. Производить ремонт осветительных сетей и оборудования.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-выполнения открытых электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям, на лотках, на струнах;

-выполнения скрытых электропроводок в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах;

-установки светильников с лампами накаливания, газоразрядных источников света, патронов, выключателей и переключателей, розеток, предохранителей, автоматических выключателей, светорегуляторов и других электроустановочных изделий и аппаратов;

-участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа осветительной сети, измерении параметров и оценке качества монтажно-осветительного оборудования;

-демонтажа и несложного ремонта осветительной сети, светильников, электроустановочных изделий и аппаратов;

уметь:

- составлять несложные многолинейные схемы осветительной сети;

-прокладывать временные осветительные проводки;

-производить расчет сечений проводов, других параметров электрических цепей;

-производить измерение параметров электрических цепей;

-использовать электрические принципиальные и монтажные схемы;

-подсоединять и крепить светильники с источниками света различных типов;

-производить крепление и монтаж установочных, электроустановочных изделий, различных приборов и аппаратов;

-производить расчет и выбор устройств защиты;

-производить заземление и зануление осветительных приборов;

-производить сдачу осветительной сети в эксплуатацию после монтажа;

-пользоваться приборами для измерения параметров осветительной сети;

-находить место повреждения электропроводки;

-определять неисправные электроустановочные изделия, приборы и аппараты;

-производить демонтаж, несложный  ремонт элементов осветительной сети и оборудования либо их замену.

-пользоваться приборами, инструментами и приспособлениями

знать:

- типы электропроводок и технологию их выполнения;

-схемы управления электрическим освещением;

-организацию освещения жилых, административных и общественных зданий;

-устройство, правила зарядки и установки светильников всех видов;

-способы крепления и правила подключения электроустановочных изделий, других приборов и аппаратов;

-типы источников света, их характеристики;

-типы осветительных электроустановочных изделий, приборов и аппаратов, их устройство и характеристики;

-правила заземления и зануления осветительных приборов;

-критерии оценки качества электромонтажных работ;

-приборы для измерения параметров электрической сети;

-порядок сдачи-приемки осветительной сети;

-типичные неисправности осветительной сети и оборудования;

-методы и технические средства нахождения места повреждения электропроводки;

-правила чтения электрических принципиальных и монтажных схем;

-правила техники безопасности при монтаже осветительных электропроводок и оборудования

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 424 часа, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –132  часа, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –90 часов;

- самостоятельной работы обучающегося –42 часов;

- учебной  практики – 174 часа.

- производственной практики – 118 часов

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) монтаж осветительных электропроводок и электрооборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) |
| ПК 1.2 | Устанавливать светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты |
| ПК 1.3 | Контролировать качество выполненных работ |
| ПК 1.4 | Производить ремонт осветительных сетей и оборудования |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 1.1 -1.4. | МДК 01.01. Выполнение монтажа осветительных электропроводок и электрооборудования | 424 | 90 | 66 | 42 | 174 | 118 |
|  | Всего: | 424 | 90 | 66 | 42 | 174 | 118 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 01. Выполнение монтажа осветительных электропроводок и электрооборудования |  | 424 |  |
| МДК .01.01 Технология монтажа осветительных электропроводок и электрооборудования |  | 132 |  |
| Тема 1.1. Электропроводки для осветительных цепей и электрооборудования | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1. | Типы электропроводок и технологиюя их выполнения. |  | 3 |
|  | 2 | Схемы управления электрическим освещением |  |  |
|  | 3 | Организация освещения зданий и помещений |  |  |
|  | 4 | Устройство светильников всех видов |  |  |
|  | 5 | Электрические источники света. |  |  |
|  | 6 | Правила заземления осветительных приборов |  | 3 |
|  | 7 | Способы крепления светотехнического оборудования |  |  |
|  | 8 | Расчёт электрических параметров светотехнического оборудования. |  | 3 |
|  | Лабораторно - практические работы | 21 | 3 |
|  | 1 | Разработка и составление электрических схем |  |  |
|  | 2 | Расчёт электрических параметров оборудования |  |  |
|  | 3 | Выбор провода и кабеля. |  |  |
|  | 4 | Сборка и изучение устройства осветительных арматур. |  |  |
|  | 5 | Измерение сопротивления изоляции |  |  |
|  | 6 | Прозвонка электрического жгута |  |  |
|  | 7 | Измерение параметров электрической сети |  |  |
| Тема 1.2. Технология монтажа электропроводок и электрооборудования. Обслуживание, ремонт и поиск неисправностей. | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1. | Технология монтажа, ремонт, обслуживание открытых электропроводок. |  | 3 |
|  | 2. | Технология монтажа, ремонт, обслуживание, скрытых электропроводок. |  | 3 |
|  | 3 | Технология монтажа, ремонт, обслуживание электропроводок, на лотках и в коробах. |  | 3 |
|  | 4 | Технические мероприятия по поиску и устранению неисправностей. |  | 3 |
|  | Лабораторно - практические работы | 15 | 3 3 |
|  | 1 | Бандаж провода. |  |  |
|  | 2 | Укладка провода в кабель-канале. |  |  |
|  | 3 | Укладка провода в лотках и трубах. |  |  |
|  | 4 | Укладка провода плоской шиной. |  |  |
|  | 5 | Сборка штепсельных разъёмов и вилок. |  |  |
| Тема 1.3 Требования к безопасности осветительных электропроводок и электрооборудования. | Содержание учебного материала | 8 |  |
|  | 1 | Критерии электробезопасности. УЗО |  |  |
|  | 2 | Классификация помещений по степени опасности поражения электрическим током. |  |  |
|  | 3 | Способы защиты от поражения электрическим током. |  |  |
|  | 4 | Классы защиты осветительного электрооборудования |  |  |
|  | 5 | Устройства защиты электропроводок и оборудования |  |  |
|  | 6 | Методы и технические средства поиска неисправности |  |  |
|  | 7 | Чтение электрических принципиальных и монтажных схем |  |  |
|  | 8 | Правила техники безопасности при монтаже |  |  |
|  | Лабораторно - практические работы | 30 |  |
|  | 1 | Подключение УЗО |  |  |
|  | 2 | Подключение автоматического выключателя |  |  |
|  | 3 | Монтаж и крепление светотехнического оборудования |  |  |
|  | 4 | Схема подключения электрического звонка |  |  |
|  | 5 | Схема подключения световой сигнализации |  |  |
|  | 6 | Подключение таймера |  |  |
|  | 7 | Собрать удлинитель |  |  |
|  | 8 | Устройство электроустановочного оборудования |  |  |
|  | 9 | Подключение электроустановочного оборудования |  |  |
|  | 10 | Заземление осветительных приборов |  |  |
|  |  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01. | 42 |  |
| Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка их к защите. Электрические источники света. Маркировка проводов. Расчёт сечения проводника по подключаемой мощности. Расчёт светового потока. Типы электроосветительного оборудования. Требования к установке и монтажу бытовых электроприборов. |  |  |
| Учебная практика | 174 |  |
| Виды работ 1.Монтаж светотехнического оборудования. Монтаж светильника, БРА, люстры. Монтаж светодиодного оборудования. Монтаж и сборка коридорных систем освещения. 2. Монтаж установочного оборудования. Установка выключателя. Установка диммера, Установка терморегулятора с датчиком температуры пола. Монтаж нагревательного кабеля и мата. Подключение электрического звонка. Монтаж, установка сигнальных устройств. 3. Установка лотков, кабель-каналов. Скрытая проводка под штукатуркой, в полостях плит, перекрытий. Прокладка проводов в трубах ПВХ. |  |  |
| Производственная практика | 118 |  |
| Всего | 424 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие: лаборатории электротехники, электромонтажной мастерской

Оборудование лаборатории и  рабочих мест мастерской:

-посадочные места по количеству студентов;

-рабочее место преподавателя;

- доска;

-комплект учебно-наглядных пособий;

-лабораторные рабочие места.

-стенды;

-плакаты;

-образцы, разрезы;

- контрольно-измерительная аппаратура.

Технические средства обучения:

-компьютер;

- мультимедиапроектор;

- экран.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

- Нестеренко В.М. Мысьянов А.М. «Технология эектромонтажных работ» изд.Академия 2014 г.

- Сибикин Ю.Д. «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий.» изд.Академия 2013 г

- Никитко И. «Универсальный справочник электрика»изд. Питер 2014 г.

- «Правила устройства электроустановок» изд. Норматика 2014 г.

- «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации ЭУ» изд.Кнорус 2013 г

- Немцов М.В. Немцова М.Л. «Электротехника» изд. Академия 2013 г.

Интернет ресурс:

1. www. Ruvinil.ru. «системы гофрированных и гладких труб»

2. www.iek.ru. «Каталог электротехнической продукции»

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля « Монтаж осветительных электропроводок и электрооборудования» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля.

Изучение профессионального модуля идет параллельно с общепрофессиональными дисциплинами «Электротехника», «Электроматериаловедение», «Общая технология электромонтажных работ».

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Выполняет работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах) ПК 1.2. Устанавливает светильники всех видов, различные электроустановочные изделия и аппараты ПК 1.3. Контролирует качество выполненных работ ПК 1.4. Производит ремонт осветительных сетей и электрооборудования | точность чтения чертежей; качество анализа выполненной работы; выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента; расчет технических параметров; грамотность оформления технологической документации. | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; Дифференцированный зачет по учебной практике, зачет по производственной практике. Квалификационный экзамен. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | -демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы Мониторинг развития личностно-профессиональных качеств обучающегося. Подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников. Наблюдение за ролью обучающихся в группе. |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области электромонтажа осветительного оборудования; -оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области электромонтажа осветительного оборудования; |  |
| ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные; |  |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | -работа с прикладными программами; |  |
| ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; |  |
| ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | -применять полученные профессиональные навыки. |  |