ОГБпОУ  «КОСТРОМСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»

УТВЕРЖДЕНА

Приказом директора ОГБПОУ

«Костромской машиностроительный техникум»

От 28.08.2016 № 209

Рабочая ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.02  Монтаж кабельных сетей

2016 г.

Рабочая программа модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования

Организация-разработчик:

Областное  государственное  бюджетное профессиональное образовательное  учреждение   «Костромской машиностроительный техникум»

Разработчики:

Ильиных Анатолий Борисович  - преподаватель, высшая квалификационная категория

# СОДЕРЖАНИЕ

| # 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 7 |
| # 4 условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 11 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности) | 13 |

1. паспорт  ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ 02. Монтаж кабельных сетей

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля  является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.18. Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):

монтаж кабельных сетей,  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов.

ПК 2.2. Производить ремонт кабелей.

ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-прокладывания  кабельных линий в земляных траншеях, воздухе, каналах, блоках, туннелях, по внутренним и наружным поверхностям строительных конструкций, по эстакадам, на лотках и тросах;

-обнаружения, демонтажа и ремонта поврежденных участков кабельной линии;

-участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа кабельной линии, измерении параметров и оценки качества монтажных работ.

уметь:

-укладывать кабели напряжением до 1кВ в различных сооружениях и условиях;

-выполнять соединение кабелей;

-производить монтаж осветительных шинопроводов;

-производить выбор типа кабеля по условиям работы;

-использовать электромонтажные схемы;

-обнаруживать место повреждения кабеля;

-демонтировать поврежденный участок кабеля и производить его замену;

-пользоваться приборами для обнаружения мест повреждения кабеля;

-пользоваться инструментами и приспособлениями для ремонта кабеля;

знать:

-технологию прокладки кабельных линий различных видов;

-назначение и правила использования инструментов и приспособлений для производства кабельных работ;

-назначение и свойства материалов, используемых при монтаже кабельных линий;

-технологию монтажа осветительных шинопроводов;

-методы и технические средства обнаружения мест повреждения кабеля;

-правила и технологию демонтажа поврежденного участка кабеля, критерии оценки качества монтажа кабельной линии;

-методы и технические средства испытаний кабеля;

-методы и технические средства измерения электрических характеристик кабеля;

-нормативные значения параметров кабеля;

-состав и порядок оформления документации на приемку кабельной линии после монтажа;

-правила техники безопасности при монтаже кабельных линий.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 232 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося –52  часов, включая:

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа;

-самостоятельной работы обучающегося –16 часа;

- учебной практики – 66 часов.

- производственной практики – 118 часов

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности монтаж кабельных сетей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Прокладывать кабельные линии различных видов. |
| ПК 2.2 | Производить ремонт кабелей. |
| ПК 2.3 | Проверять качество выполненных работ. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 118 |
| ПК 2.1 -2.3. | МДК 02.01.Технология монтажа кабелей | 232 | 36 | 28 | 16 | 66 |  |
|  | Всего: | 232 | 36 | 28 | 16 | 66 | 118 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 02 Монтаж кабельных сетей |  |  |  | 232 |  |
| МДК .02.01 Технология монтажа кабелей |  |  |  | 36 |  |
| Тема 2.1. Электропроводки. Область применения. | Содержание |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Общие требования. Область применения. |  | 2 |
|  | 2 |  | Способы прокладки кабеля, соединения кабеля |  |  |
|  | 3 |  | Марки проводов и кабелей и расшифровка. |  |  |
|  | 4 |  | Расчёт электрических параметров кабеля. |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  | 12 | 3 |
|  | 1 |  | Снятие изоляции и зачистка кабеля. |  |  |
|  | 2 |  | Изгибание и изготовление петель. |  |  |
|  | 3 |  | Гибка провода по размерам. |  |  |
|  | 4 |  | Укладка провода различными способами. |  |  |
| Тема 2.2. Технология прокладки кабельных линий различных видов. | Содержание |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Технология монтажа кабельных линий. |  | 2 |
|  | 2. |  | Технология монтажа воздушных линий до 1000в. |  |  |
|  | 3 |  | Технология монтажа и ремонта соединительных муфт. |  |  |
|  | 4 |  | Технические мероприятия по поиску и устранению неисправностей. |  |  |
|  | 5 |  | Технология демонтажа кабельных линий, ремонт кабеля |  |  |
|  | Лабораторно практические работы |  |  | 16 | 3 3 3 |
|  | 1 |  | Устройство воздушного ввода изолированным проводом |  |  |
|  | 2 |  | Устройство воздушного ввода самонесущим изолированным проводом. |  |  |
|  | 3 |  | Кабельные вводы через фундамент. |  |  |
|  | 4 |  | Кабельные вводы через стену цоколя. |  |  |
|  | 5 |  | Устройство защитного заземления дома. |  |  |
| Тема2.3 Требования к безопасности монтажа кабельных сетей. | Содержание |  |  | 2 |  |
|  | 1. |  | Критерии электробезопасности при монтаже кабеля. |  |  |
|  | 2 |  | Способы защита кабеля от механических повреждений |  |  |
|  | 3 |  | Проверка кабеля ,осмотр. |  |  |
|  |  |  | Дифференцированный зачет | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка их к защите. |  |  |  | 16 |  |
| Тематика домашних заданий Маркировка кабелей. Расчёт сечения кабелей по подключаемой мощности. Расчёт светового потока. Схемы подключения и габариты ответвлений от воздушных линий. Устройство воздушного ввода через трубостойку. |  |  |  |  |  |
| Учебная практика |  |  |  | 66 |  |
| Виды работ: 1.Монтаж кабельного оборудования. Монтаж кабелей. Подвод кабеля через стену, цоколь здания. 2. Установка лотков, кабель-каналов. Скрытая проводка под штукатуркой, в полостях плит, перекрытий. Прокладка проводов и кабелей в трубах. 3.Участие в выполнении открытых электропроводок на изолированных опорах, непосредственно по строительным конструкциям. 4.Участие в выполнении скрытых электропроводок в трубах, под штукатуркой, в каналах, в коробах. 5. Участия в приемо-сдаточных испытаниях монтажа кабельных линий, измерении параметров и оценке качества монтажа . 6. Участие в демонтаже, несложном ремонте кабельных сетей. |  |  |  |  |  |
| Производственная практика |  |  |  | 118 |  |
| Всего |  |  |  | 232 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории электротехники,  электромонтажной мастерской.

Оборудование лаборатории и рабочих мест мастерской:

-посадочные места по количеству обучающихся;

-рабочее место преподавателя;

- доска;

-комплект учебно-наглядных пособий;

-лабораторные рабочие места.

-стенды;

-плакаты;

-образцы, разрезы;

- контрольно-измерительная аппаратура.

Технические средства обучения:

-компьютер;

- мультимедиапроектор;

- экран.

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

- Нестеренко В.М. Мысьянов А.М. «Технология эектромонтажных работ» изд.Академия 2014 г.

- Сибикин Ю.Д. «Техническое обслуживание и ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий.» изд.Академия 2013 г

- Никитко И. «Универсальный справочник электрика»изд. Питер 2014 г.

- «Правила устройства электроустановок» изд. Норматика 2014 г.

- «Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации ЭУ» изд.Кнорус 2013 г

- Немцов М.В. Немцова М.Л. «Электротехника» изд. Академия 2013 г.

Интернет ресурс:

1. www. Ruvinil.ru. «системы гофрированных и гладких труб»

2. www.iek.ru. «Каталог электротехнической продукции»

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

# требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в рамках профессионального модуля « Монтаж осветительных электропроводок и электрооборудования» является освоение  учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессионального модуля.

Изучение профессионального модуля идет параллельно с общепрофессиональными дисциплинами «Электротехника», «Электроматериаловедение», «Общая технология электромонтажных работ».

.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии начального профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Прокладывать кабельные линии различных видов во взрывоопасных зонах. ПК 2.2 Производить ремонт кабелей. ПК 2.3. Проверять качество выполненных работ. | - точность чтения чертежей; - качество анализа выполненной работы; - выбор технологического оборудования и технологической оснастки: приспособлений, режущего, мерительного и вспомогательного инструмента; - расчет технических параметров; - грамотность оформления технологической документации. - умение работы с контрольно -измерительными приборами | Текущий контроль в форме: - защиты лабораторных и практических занятий; - контрольных работ по темам МДК. Зачет по производствен ной практике и дифференцированный зачет по учебной практике Квалификационный экзамен.. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | -демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Мониторинг развития личностно-профессиональ ных качеств обучающегося. Подготовка рефератов, докладов, использование электронных источников. Наблюдение за ролью обучающихся в группе. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области электромонтажа кабелей; -оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы | -решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области электромонтажа кабелей; |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные; |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | -работа с прикладными программами; |  |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | -взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения; |  |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | -применять полученные профессиональные навыки. |  |

*