Рабочая  программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  среднего профессионального образования по профессии

190631.01  Автомеханик

Организация – разработчик:

ОГБПОУ «Костромской машиностроительный техникум»

Разработчик:

Иванова Елена Михайловна-преподаватель специальных дисциплин

\

# СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| # 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 3 |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 5 |
| # 3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля | 6 |
| 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 13 |

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОГО  МОДУЛЯ                                                                                                                         15

1.Паспорт РАБОЧЕЙ программы

профессионального модуля

ПМ. 03 ЗАПРАВКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

ГОРЮЧИМИ И СМАЗОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

  - Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 190631.01 Автомеханик    в части освоения профессиональной деятельности (ВПД);

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК);

ПК.1.  Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях

ПК..2.  Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций.

ПК.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной подготовке  и переподготовке работников в области транспортировки грузов и перевозке пассажиров.

1.2 Цели и задачи профессионального модуля-требования к результатам освоения профессионального модуля:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- технического обслуживания и ремонта измерительной аппаратуры и приборов оборудования заправочной станции;

- заправки транспортных средств горючими и смазочными материалами;  - перекачки топлива в резервуары;

- отпуска горючих и смазочных материалов;

- оформления учетно-отчетной документации и работы на кассовом аппарате.

уметь:

- проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования;

- производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок;

- производить ручную заправку горючими и смазочными   материалами транспортных и самоходных средств;

-  производить заправку газобалонного оборудования транспортных   средств;

- производить заправку летательных аппаратов, судов и   всевозможных установок;

-  осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со   сжиженным газом;

-  учитывать расход эксплуатационных материалов;

-  проверять и применять средства пожаротушения;

- водить данные в персональную электронно-вычислительную

машину.

знать:

-  устройство и конструктивные особенности обслуживаемого  заправочного оборудования, контрольно-измерительных приборов и  правила их безопасной эксплуатации;

-  правила безопасности при эксплуатации заправочных станций   сжиженного газа;

-  правила эксплуатации резервуаров, технологических трубопроводов,   топливораздаточного оборудования и электронно-автоматической  системы управления;

-  конструкцию и правила эксплуатации автоматизированной системы  отпуска нефтепродуктов;

-  правила проверки на точность и наладки узлов системы;

-  последовательность ведения процесса заправки транспортных средств;

-  порядок отпуска и оплаты нефтепродуктов по платежным документам.

1.3  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего – 290 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –68 часов;

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа;

учебной и производственной практики – 188 часа.

2.Результаты освоения профессионального модуля

Результатом освоения профессионального программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)

Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| ## Код | Наименование результатов обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1 | Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях. |
| ПК 3.2 | Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. |
| ПК 3.3 | Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. |
| ОК.1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

3. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля

ПМ. 03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов |  | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) (1 курс) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 | МДК 03.01. Оборудование и эксплуатация заправочной станции | 51 | 34 |  | 17 |  |  |  |
|  | МДК 03.02. Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов | 51 | 34 |  | 17 |  |  |  |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | - |  |  |  |  |  | 188 |
|  | Всего: | 102 | 68 |  | 34 |  |  | 188 |

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |
| ПМ 03. Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами |  |  |  |  | 68 |  |
| МДК 03.01 Оборудование и эксплуатация заправочных станций |  |  |  |  | 34 |  |
| Тема 1. Общая характеристика АЗС |  |  | Содержание учебного материала. |  | 7 | 2 |
|  |  |  | 1 | Классификация АЗС | 1 |  |
|  |  |  | 2 | Классификация АЗС | 1 |  |
|  |  |  | 3 | Классификация АЗС | 1 |  |
|  |  |  | 4 | Требования к размещению АЗС | 1 |  |
|  |  |  | 5 | Документация АЗС | 1 |  |
|  |  |  | 6 | Автомобильные средства Транспортирования горючего | 1 |  |
|  |  |  | 7 | Повторительное-обобщающий урок | 1 |  |
| Тема 2. Технологическое оборудование АЗС |  |  | Содержание учебного материала. |  | 8 | 2 |
|  |  |  | 8 | Средства заправки: Топливораздаточные колонки | 1 |  |
|  |  |  | 9 | Маслораздаточные колонки | 1 |  |
|  |  |  | 10 | Средства хранения: Оборудование резервуаров | 1 |  |
|  |  |  | 11 | Установка резервуаров в грунт | 1 |  |
|  |  |  | 12 | Защита резервуаров от коррозии Устройство двустенных резервуаров. | 1 |  |
|  |  |  | 13 | Технологические трубопроводы АЗС | 1 |  |
|  |  |  | 14 | Средства замера количества горючего. | 1 |  |
|  |  |  | 15 | Средства контроля качества горючего. | 1 |  |
| Тема 3. Эксплуатация АЗС. |  |  | Содержание учебного материала. |  | 9 | 2 |
|  |  |  | 16 | Прием и отпуск горючего. | 1 |  |
|  |  |  | 17 | Порядок передачи смены. | 1 |  |
|  |  |  | 18 | Контроль качества горючего | 1 |  |
|  |  |  | 19 | Условия эксплуатации и контроль топливо -и масло раздаточных колонок. Монтаж. | 1 |  |
|  |  |  | 20 | Подготовка и порядок работы на ТРК и маслораздаточных колонках. | 1 |  |
|  |  |  | 21 | Техническое обслуживание ТРК и маслораздаточных колонок | 1 |  |
|  |  |  | 22 | Устранение неисправностей и организация ремонта топливо – и масло раздаточных колонок | 1 |  |
|  |  |  | 23 | Ввод резервуаров в эксплуатацию. Определение кол-ва горючего. | 1 |  |
|  |  |  | 24 | Слив горючего из автоцистерн, техническое обслуживание, зачистка и ремонт резервуаров | 1 |  |
| Тема 4: Техника безопасности и противопожарные мероприятия на АЗС |  |  | Содержание учебного материала. |  | 3 | 2 |
|  |  |  | 25 | Причины возникновения пожаров. Взрыво ,-пожароопасные свойства нефтепродуктов | 1 |  |
|  |  |  | 26 | Токсические свойства нефтепродуктов. Меры безопасности при эксплуатации | 1 |  |
|  |  |  | 27 | Пожарная безопасность. Защита от молний и статического электричества. | 1 |  |
| Тема 5. Охрана окружающей среды на АЗС |  |  | Содержание учебного материала. |  | 7 | 2 |
|  |  |  | 28 | Основы природоохранительного законодательства. | 1 |  |
|  |  |  | 29 | Источники вредного воздействия на окружающую среду | 1 |  |
|  |  |  | 30 | Способы снижения выбросов нефтепродуктов и очистки сточных вод | 1 |  |
|  |  |  | 31 | Лабораторная работа: Оформление учетно – отчетной документации. ГОСТ Р51176-98 « Нефтепродукты, оформление технического заключения (допуска) к производству и применению» | 1 |  |
|  |  |  | 32 | Лабораторная работа: « Оформление учетно – отчетной документации». « отчет о результатах квалификационных испытаний опытного нефтепродукта». | 1 |  |
|  |  |  | 33 | Итоговая контрольная работа. | 1 |  |
|  |  |  | 34 | Подготовка к экзамену. | 1 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01. Систематическая проработка конспектов занятий учебной и специальной литературы. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя. |  |  |  |  | 17 | 3 |
| МДК 03.02.Организация транспортировки, хранения и отпуска нефтепродуктов |  |  |  |  | 34 |  |
| Тема 1. краткие сведения о нефти и нефтепродуктах |  |  | Содержание учебного материала. |  | 5 | 2 |
|  |  |  | 1 | Введение. Историческая справка развития сети нефтепродуктообеспечения в России | 1 |  |
|  |  |  | 2 | Химический состав и классификация видов нефти | 1 |  |
|  |  |  | 3 | Свойства и характеристика нефти и нефтепродуктов | 1 |  |
|  |  |  | 4 | Требования охраны труда при обращении с нефтью и нефтепродуктами | 1 |  |
|  |  |  | 5 | Повторительно – обобщающий урок | 1 |  |
| Тема 2 . Нефтепродукты и область их применения |  |  | Содержание учебного материала. |  | 9 | 2 |
|  |  |  | 6 | Классификация нефтепродуктов | 1 |  |
|  |  |  | 7 | Ассортимент нефтепродуктов: общие требования | 1 |  |
|  |  |  | 8 | Нефтяное топливо | 1 |  |
|  |  |  | 9 | Керосин осветительный и растворители | 1 |  |
|  |  |  | 10 | Нефтяные и не смазочные (специальные) масла | 1 |  |
|  |  |  | 11 | Консистентные смазки | 1 |  |
|  |  |  | 12 | Хранение нефти и нефтепродуктов | 1 |  |
|  |  |  | 13 | Перекачка нефтепродуктов по технологическим трубопроводам | 1 |  |
|  |  |  | 14 | Контрольная работа по теме | 1 |  |
| Тема 3. основы проектирования нефтебаз |  |  | Содержание учебного материала. |  | 2 | 2 |
|  |  |  | 15 | Выбор площадок под строительство и порядок разрабротки плана нефтебаз | 1 |  |
|  |  |  | 16 | Классификация объектов по противопожарным требованиям | 1 |  |
| Тема 4. хранилища для нефти, нефтепродуктов и газа |  |  | Содержание учебного материала. |  | 7 | 2 |
|  |  |  | 17 | Исторические сведения о резервуаростроении в России | 1 |  |
|  |  |  | 18 | Классификация резервуаров | 1 |  |
|  |  |  | 19 | Стальные вертикальные цилиндрические резервуары. Резервуары специальных конструкций | 1 |  |
|  |  |  | 20 | Резервуары с плавающими понтонами | 1 |  |
|  |  |  | 21 | Резервуары повышенного давления | 1 |  |
|  |  |  | 22 | Неметаллические резервуары | 1 |  |
|  |  |  | 23 | Подземные хранилища нефти и газа | 1 |  |
| Тема 5. Оборудование резервуаров |  |  | Содержание учебного материала. |  | 1 | 2 |
|  |  |  | 24 | Схема размещения основного оборудования на резервуарах. Харакеристики резервуарного оборудования | 1 |  |
| Тема 6. Прием и отгрузка нефти и нефтепродуктов |  |  | Содержание учебного материала. |  | 3 | 2 |
|  |  |  | 25 | Причалы и пирсы нефтебаз | 1 |  |
|  |  |  | 26 | Железнодорожные сооружения для слива и налива | 1 |  |
|  |  |  | 27 | Сооружения нефтебаз для реализации нефтепродуктов | 1 |  |
| Тема 7. Насосные станции нефтебаз |  |  | Содержание учебного материала. |  | 1 | 2 |
|  |  |  | 28 | Насосы, применяемые на нефтебазах, их назначение и устройство | 1 |  |
| Тема 8. Технологические трубопроводы нефтебаз |  |  | Содержание учебного материала. |  | 1 | 2 |
|  |  |  | 29 | Общие сведения о трубопроводах нефтебаз, их прокладка | 1 |  |
| Тема 9. Подогрев высоковязкой нефти и нефтепродуктов |  |  | Содержание учебного материала. |  | 1 | 2 |
|  |  |  | 30 | Способы подогрева нефти и нефтепродуктов в резервуарах и железнодорожных цистернах | 1 |  |
| Тема 10. Потери нефти и нефтепродуктов и мероприятия по их сокращению |  |  | Содержание учебного материала. |  | 1 | 2 |
|  |  |  | 31 | Классификация, характеристика и источники потерь. Мероприятия по борьбе с потерями нефти и нефтепрдуктов | 1 |  |
| Тема 11. Количественный учет нефти и нефтепродуктов |  |  | Содержание учебного материала. |  | 1 | 2 |
|  |  |  | 32 | Общее положения о учете нефти и нефтепродуктов. КИП и инструменты. Порядок и техника замеры уровня и плотности нефти. | 1 |  |
| Тема 12. Контроль качества нефти и нефтепродуктов |  |  | Содержание учебного материала. |  | 2 | 2 |
|  |  |  | 33 | Организация контроля качества. Отбор контрольных проб нефти. | 1 |  |
|  |  |  | 34 | Дифференцированный зачёт | 1 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.02. Систематическая проработка конспектов занятий. учебной и специальной литературы. Составление опорных конспектов по изучаемым темам. |  |  |  |  | 17 | 3 |
| Производственная практика |  |  |  |  | 188 |  |
| Виды работ: проводить текущий ремонт обслуживаемого оборудования; производить пуск и остановку топливно-раздаточных колонок; производить ручную заправку горючими и смазочными материалами транспортных и самоходных средств; производить заправку газобаллонного оборудования транспортных средств; производить заправку летательных аппаратов, судов и всевозможных установок; осуществлять транспортировку и хранение баллонов и сосудов со сжиженным газом; |  |  |  |  |  | 3 |
| Тематический план производственной практики II полугодие, 1 курс |  |  |  |  | 188 | 2 |
| Тема 1. Оборудование заправочных станций | 1 | Инструктаж по ТБ, знакомство с предприятием |  |  | 6 |  |
|  | 2 | Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами |  |  | 6 |  |
|  | 3 | Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами |  |  | 6 |  |
|  | 4 | Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами |  |  | 6 |  |
|  | 5 | Перекачка топлива в резервуары |  |  | 14 |  |
|  | 6 | Техническое обслуживание измерительной аппаратуры |  |  | 6 |  |
|  | 7 | Текущий ремонт топливораздаточной колонки |  |  | 6 |  |
|  | 8 | Текущий ремонт топливораздаточной колонки |  |  | 6 |  |
|  | 9 | Ручная заправка горючими материалами транспортных средств |  |  | 6 |  |
|  | 10 | Ручная заправка горючими материалами транспортных средств |  |  | 6 |  |
| Тема 2. Эксплуатация заправочных станций | 11 | Учет расхода эксплуатационных материалов |  |  | 6 | 2 |
|  | 12 | Учет расхода эксплуатационных материалов |  |  | 6 |  |
|  | 13 | Контроль качества горючего |  |  | 18 |  |
|  | 14 | Контроль количества горючего |  |  | 18 |  |
| Тема 3. ТБ противопожарные мероприятия на АЗС | 15 | Проверка состояния средств пожаротушения |  |  | 6 | 2 |
|  | 16 | Правила пользования средствами пожаротушения |  |  | 6 |  |
|  | 17 | Правила эксплуатации резервуаров |  |  | 6 |  |
|  | 18 | Осмотр трубопроводов и электропроводки |  |  | 6 |  |
| Тема 4. Оформление учетной отчетной документации | 19 | Оформление учетной отчетной документации |  |  | 6 | 2 |
|  | 20 | Оформление учетной отчетной документации |  |  | 6 |  |
|  | 21 | Ввод данных в электронно вычислительную машину |  |  | 6 |  |
|  | 22 | Правила работы с контрольно измерительными приборами |  |  | 6 |  |
|  | 23 | Изучение работы электронно автоматической системы управления |  |  | 6 |  |
|  | 24 | Порядок оплаты нефтепродуктов по платежным документам |  |  | 6 |  |
|  | 25 | Порядок оплаты нефтепродуктов по платежным документам |  |  | 6 |  |
|  | 26 | Дифференцированный зачет. Квалификационная проверочная работа по модулю «Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами» |  |  | 6 |  |
| ИТОГО |  |  |  |  | 188 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной  лаборатории

«Технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов» и рабочих мест:

Оборудование лаборатории «Технического оборудования заправочных станций и технологии отпуска горюче-смазочных материалов» и рабочих мест:

| № п. п | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Рабочее место учащихся |
| 2 | Рабочее место мастера |
| 3 | Стенд по технике безопасности |
| 4 | Стулья |
| 5 | Демонстрационный стол |
| 6 | Инструментальный шкаф |
| 7 | Доска |
| 8 | Кассовый аппарат |
| 9 | Топливо-раздаточная колонка |
| 10 | Компьютер |
| 11 | Проектор |
| 12 | Экран |
| 13 | Принтер |

4.2 Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет - ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

| № п.п | Наименование учебной литературы | Автор, год издания |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Автозаправочные станции» | А.Н.Волгушев, А.С. Софонов, А.И. Ушаков СПБ: ДНК, 2008 |
| 2 | «Хранение нефти, нефтепродуктов и газа» | Ю.А. Закожурников Изд. Дом «Ин-фолио» 2010 год |
| 3 | Транспортировка нефти, нефтепродуктов и газа» | Ю.А. Закожурников Изд. Дом «Ин-фолио» 2010 год |

INTERNET-РЕСУРСЫ

www.osvarke.info;   www.yanviktor.ru/ntd/pb/agzs.doc

www.libex.ru

www.dwg.ru

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием допуска к учебной практике (по профилю профессии) в рамках профессионального модуля Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами является освоение  теоретического материала и выполнения практических работ для получения первичных профессиональных навыков в рамках данного профессионального модуля.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие  высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами и  профессии Автомеханик.

Мастера производственного обучения: наличие 5-6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Производить заправку горючими и смазочными материалами транспортных средств на заправочных станциях | - выбор методов организации и технологии проведения заправки горюче-смазочными материалами транспортных средств; | Текущий контроль по темам МДК. Наблюдение за деятельностью обучающихся в процессе освоения. Экзамен по МДК.03.01 «Оборудование и эксплуатация заправочной станции» Дифференцированный зачёт по МДК 03.02 «Организация транспортировки, приема, хранения и отпуска нефтепродуктов» |
| ПК 3.2. Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных станций. | - виды работ при техническом осмотре оборудования; - проведение контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта ; |  |
| ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документация | - Заполнение учетно-отчетных бланков по приему и отпуску нефтепродуктов; - ежедневный замер наличия горюче-смазочных материалов |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результатов | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к своей будущей профессии | Анализ наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. Проведение опросов, тестирование. Анализ наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологического процесса заправки транспортных средств; |  |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию своей собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач при анализе рабочей ситуации; |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | -эффективный поиск необходимой информации; -использование различных источников, включая электронные; |  |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - применение ПК при заправке транспортных средств и учете горюче-смазочных материалов; |  |
| ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями, мастерами п/о в ходе обучения; |  |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. |  |

*